建设项目环境影响报告表
（试行）
     项目名称: 北京美娇医疗美容诊所有限公司         
     建设单位(盖章): 北京美娇医疗美容诊所有限公司    

编制日期：2016年11月1日
	环 境 影 响 评 价 资 格 证 书
(彩色原件缩印1/3)




评价单位                             (公章)

项目负责人：                         

	评价人员情况

	姓   名
	从事专业
	职称
	上岗证书号
	职责

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


建设项目基本情况
	项目名称
	北京美娇医疗美容诊所有限公司

	建设单位
	北京美娇医疗美容诊所有限公司

	法人代表
	肖应鹏
	联系人
	

	通讯地址
	北京市西城区太平街6号8层D-909

	联系电话
	13910008817
	传真
	
	邮政编码
	412200

	建设地点
	北京市西城区太平街6号8层D-909

	立项审批部门
	北京市西城区卫生和计划生育委员会
	批准文号
	京西卫医许设字[2016]288号

	建设性质
	新建☑改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	诊所Q8330

	占地面积
(平方米)
	258.05
	绿化面积
(平方米)
	

	总投资
(万元)
	100
	其中：环保投资(万元)
	2
	环保投资占总投资比例
	2%

	评价经费
(万元)
	0.5
	预期投产日期
	2017  年  1  月

	工程内容及规模：
1项目由来及编制依据

1.1项目由来

北京美娇医疗美容诊所有限公司拟建于北京市西城区太平街6号8层D-909，主要诊疗科目包括美容外科、美容皮肤科。诊所已取得的营业执照经营范围：从事经营医疗专科服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动：医疗专科服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
本项目属于国家《产业结构调整指导目录》（2013 年修正）鼓励类中第三十六类“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29项“医疗卫生服务设施建设”项目，符合国家的产业政策要求。

本项目属于《北京市产业结构调整指导目录》（2007年本）鼓励类中第25类第13“基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设和运营”项目，不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录》（京政办发[2015]42号）中禁止和限制的项目，符合北京全市及城六区的功能定位；符合北京市产业政策的要求。

项目的建设对周边环境存在一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，需进行环境影响评价。
1.2编制依据

项目建设会对周边环境产生一定影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境管理保护条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，本项目需进行环境影响评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号，2015），项目参照“V社会事业与服务业”类第161项“社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”项目，应编制一般项目环境影响报告表。受建设单位委托，我公司技术人员在现场踏勘与资料收集、分析的基础上，编制完成《北京美娇医疗美容诊所有限公司项目环境影响报告表》，现报请西城区环境保护局审批。




	2建设内容及规模

项目名称：北京美娇医疗美容诊所有限公司。

建设单位：北京美娇医疗美容诊所有限公司。

建设地点：项目位于北京市西城区太平街6号8层D-909。

建设规模：项目占地面积258.05m2，建筑面积258.05m2。职项目拟设员工8名，项目无员工宿舍和食堂，用餐外订。

经营范围：项目主要诊疗科目为医疗美容科/美容外科，运营期预计接诊量为2500人次/年。
房屋权属情况：项目所租用房屋产权归个人所有，房屋用途为办公用房，《房屋所有权证》及《房屋租赁合同》见附件。

项目投资及环保投资：项目总投资100万元，环保投资约为2万元，占总投资额的2％，主要用于医疗污水处理、噪声防治、固体废物处置等。
3地理位置和周边关系及平面布置图
3.1地理位置 

项目位于北京市西城区太平街6号8层D-909，地理坐标为东经116.394º，北纬39.886º。项目地理位置示意图详见附图1。

3.2周边环境关系
项目主体建筑物（富力摩根中心D座）东侧隔20m为无名内部道路，南侧隔通道为富力摩根中心E座，北侧隔20m为南纬路。详见附图2（项目周边环境及噪声监测布点示意图）。项目位于主建筑物8层，东侧为通道入口，南侧为其他企业办公区域，西侧为主建筑西边界，北侧为其他企业办公区域。

3.3总平面布置

项目占地面积258.05m2，建筑面积258.05m2，具体功能区包括接待厅、咨询室、美容皮肤科室、美容外科室、美容治疗室、手术室、换药室、留观室、输液室、污水处理间、医疗废物暂存间等，具体布置情况详见附图3（项目平面布置示意图）。
4主要设备
    项目利用已有商业用房，从事美容医疗项目，主要设备见表1。

表1  项目主要设备
序号

诊疗设备名称

数量

序号

诊疗设备名称

数量

1

无影灯

1台

9

负压吸引器

1台

2

手术床

1张

10

观察床

1张

3

器械柜

1个

11

治疗床

1张

4

洗手池

1个

12

手术器械

1套

5

手术凳

4个

13

面部电波拉皮机

1台

6

双极电凝器

1台

14

脉冲，CO2激光机

1台

7

高频电刀

1台

15

2波长激光(色素，痣)机

1台

8

多功能生命监测仪

1台

16

电冰箱

1台

5主要原辅材料及年使用量
    运营期间，本项目主要所用原材料主要包括患者就诊时使用的医用棉签、生理盐水、胶原蛋白注射液、玻尿酸、一次性注射器材等，主要原材料用量见表2。

表2  项目主要原材料及年使用量
序号

原材料名称

年使用量

序号

原材料名称

年使用量

1

生理盐水
500瓶
9

纱布块
5000块
2

胶原蛋白注射液
750支
10

酒精
50瓶
3

肾上腺素

10支

11

碘伏
30瓶
4

葡萄糖注射液

500瓶

12

84消毒液
30瓶
5

玻尿酸

500瓶

13

棉签 
200包
6

一次性注射器

2500支

14

棉球
50袋
7

一次性输液器

500套

15

瘦脸针
2500支
8

一次性无菌手套（帽子/口罩））
2500付/2500付/2500付
16

6劳动定员及工作制度

项目拟设员工8名，工作时间为9：00~18：00，年平均工作日300天。项目无员工住宿情况，用餐外订。

7公用工程
7.1供水
项目用水包括医疗用水和员工日常生活用水，由市政供水管网提供。用水量依据《建给水排水设计规范》（GB50015-2003）（修订）中相关数据估算，详见表3。 

表3  项目用水一览表
用水明细

用水定额

日用水量（m3/d）

年用水量（m3/a）

备注
医疗用水

10L/人次·d

0.083
25
生活用水

50L/人次·d

0.4
120
合计

0.483
145
7.2排水
    项目排水包括医疗污水和生活污水，排水量以用水量80%计，项目排水情况见表4。
表4  项目排水状况一览表
排水明细

日排水量（m3/d）

年排水量（m3/a）

备注
医疗用水

0.066
20
排水量以用水量80%计

生活用水

0.32
96
合计

0.386
116
项目产生的医疗污水经一体化医疗废水处理设备（次氯酸钠高效消毒剂消毒）处理达标后，与生活污水一起排入主建筑防渗化粪池，最终通过市政污水管网排入高碑店污水处理厂。
7.3供电
    项目由西城区供电系统提供，预计年用电量为8000kwh。
7.4供暖（制冷）情况
项目冬季供热采用现有市政供暖管网，夏季制冷采用诊所自备空调一体机。
8环保投资 

本项目总投资为100万元，其中环保投资为2万元，占总投资的2％，主要用于医疗垃圾处理、医疗废水处理设备的建设，其中一体化污水处理设备投资约1.5万元，医疗废物和生活垃圾处理费用约0.5万元。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
    项目使用现有已建闲置房屋用于经营活动，无原有污染情况及环境问题。



建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1地理位置
西城区位于北京市中心城区西部，属于城六区。全区东西宽7.1km，南北长11.2km，辖区面积50.70km2。东以鼓楼外大街、人定湖北巷、旧鼓楼大街、地安门外大街、地安门内大街、景山东街、南长街、北长街、天安门广场西侧、前门大街、天桥南大街、永定门内大街为界，与东城区相连。西以三里河路、莲花池东路、马连道北路为界，与海淀区、丰台区接壤。北以南长河、西直门北大街、德胜门西大街、新街口外大街、北三环中路、裕民路为界，与海淀区、朝阳区毗邻。南以永定门西滨河路、右安门东城根、右安门西城根为界，与丰台区相连，辖区设15个街道、255个社区。
2地形地貌
北京市的地势特点是西北高东南低。山区海拔为 1000-1500m，西城区属于平原区，海拔高度在20-60m 之间。西城区境内地势自西北向东南倾斜，平均海拔40m左右。
3气候与气象
西城区属于典型的大陆性暖温带季风气候，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥。年平均气温为12℃左右，最高气温38℃，最低气温-15.4℃，年平均降水量 626mm。由于受季风的影响，全年约有70%的降水集中在6、7、8月份，且多以暴雨形式降落。其它季节，特别是冬、春两季降水很少，连续干旱时间长。同时年降水总量的变化很大，最高可达 1406mm，最低仅有 169mm。多年平均水面蒸发量2000mm，陆面蒸发 400-450mm。冬季以西北风为主，夏季以偏南风为主，最大风速大于20m/s，大风日数约为37日（风速大于15m/s），年平均风速2.3m/s。全年的静风出现频率最高，达12.3%，其次为南南西风频率达11.6%。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)

1基本情况

西城区位于北京市中心城区西部，全区面积50.7km2。2015年末，全区常住人口129.8万人，比上年减少0.3%，人口密度为2.55万人/ km2。据公安部门统计数据显示：年末，全区户籍人口144.7万人，比上年增长1.6%；户籍人口户数为48.3万户，比上年增长1.2%；户籍出生人口13594人，死亡人口6031人，自然增长率为5.2‰；户籍人口迁入33930人，迁出15998人，机械增长率为12.4‰。 

2社会经济概况 

根据《北京市西城区2015 年国民经济和社会发展统计公报》（2016年），2014年西城区实现地区生产总值3270.4亿元，比上年增长7.1%。其中，第二产业实现增加值295.8亿元，比上年下降0.7%；第三产业实现增加值2974.5亿元，增长8%，占地区生产总值的比重达到91%。
2015年全年全区规模以上工业企业共完成工业总产值1067.9亿元，比上年增长10.7%。其中能源供应业企业累计完成产值985.9亿元，比上年增长13.6%，占全区规模以上工业企业总产值的92.3%。全区规模以上工业企业累计完成工业销售产值1071.9亿元，比上年增长11%；产销率达到100%。 
2015年，全区完成公共财政预算收入451.4亿元，比上年增长21.2%。
3教育、文化和卫生 

截止2015年底，全区共有各类学校176所，在校学生133310人；全区共有公共图书馆34个，总藏量201.5万册（件）；全区共有医疗卫生机构647个，比上年增长2.4%，门急诊接待2726.5万人次，比上年增长0.8%。 
4文物保护 

西城区内现有各级文物保护单位181处，其中全国重点文物保护单位42处，北京市文物保护单位61处。项目所在区域周边50m范围内无各级文物保护单位。



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1环境空气质量状况
项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
根据北京市环保局公布的《北京市环境状况公报》（2015），污染物浓度年际变化总体呈下降趋势。2015年，全市空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值为80.6µg/Nm3，超过国家标准1.30倍；二氧化硫（SO2）年平均浓度值为13.5µg/Nm3，达到国家标准；二氧化氮（NO2）年平均浓度值为50.0µg/Nm3，超过国家标准0.25倍；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值为101.5µg/Nm3，超过国家标准0.45倍。全市空气中一氧化碳（CO）24小时平均第95分位浓度值为3.6mg/Nm3，达到国家标准；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均第90百分位浓度值为202.6µg/Nm3，超过国家标准0.27倍。臭氧超标出现在4月到10月，全日高浓度时段主要集中于下午到傍晚。PM2.5年平均浓度值比上年下降6.2%。PM2.5达到一级优的天数为105天，比上年增加12天；达到五级及以上重污染的天数为42天，比上年减少3天。全市大气降水年平均pH值为6.33，酸雨频率为4.8%。2015年，西城区PM2.5年平均浓度为83.0µg/Nm3，SO2年平均浓度为14.5µg/Nm3，NO2年平均浓度为54.0µg/Nm3，PM10年平均浓度为105.8µg/Nm3，其中SO2年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
本次评价采用距离项目所在地最近的北京市环境保护监测站万寿西宫子站近期（2016年10月26日至11月1日）连续7 天的监测数据进行统计分析详见下表。
表5 万寿西宫监测子站2016年10月26日至11月1日监测数据

监测子站
日
空气质量指数
首要污染物
级别
空气质量状况
西城万寿西宫子站
2016-10-26
67
PM2.5
二级
良
2016-10-27
70
NO2
二级
良
2016-10-28
39
/
一级
优
2016-10-29
60
NO2
二级
良
2016-10-30
65
PM10、PM2.5
二级
良
2016-10-31
27
/
一级
优
2016-11-1
56
PM10
二级
良
2地表水环境 状况
项目附近的主要地表水体为南侧的南护城河，项目南边界与南护城河最近距离约为1100m，南护城河水体功能为一般工业用水区及娱乐用水区，水质分类为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（G3838-2002）中Ⅳ类标准。
根据北京市环境保护局网站公布的2016年8月河流水质状况显示，南护城河现状水质类别为Ⅴ类，现状水质超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，地表水环境质量较差。
3地下水环境状况                                                                            

3.1 地下水资源量
根据北京市水务局发布的《北京市水资源公报》（2014 年），2014年全市地下水资源量13.80亿m3，比2013年15.38亿m3少1.58亿m3。
3.2地下水动态 

2014年末地下水平均埋深为25.66m，与2013年末比较，地下水位下降1.14m，地下水储量相应减少5.8亿m3，2014 年地下水埋深大于10m的面积为5470km2，地下水降落漏斗（最高闭合等水位线）面积1058km2，与2013年基本持平，漏斗主要分布在朝阳区的黄港、长店～顺义区的米各庄、赵全营一带。 

3.3 地下水水质 

2014年对全市平原区的地下水进行了枯水期（4月份）和丰水期（9月份）两次监测。共布设监测井307眼，实际采到水样301眼，其中浅层地下水监测井176眼（井深小于150m）、深层地下水监测井100眼（井深大于150m）、基岩井25眼。
（1）浅层水：176眼浅井中符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的监测井94眼，符合Ⅳ类的38眼，符合Ⅴ类的44眼。全市符合Ⅲ类水质标准的面积为3342km2；Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积为3058km2。主要超标指标为总硬度、铁、锰、氟化物、氨氮、硝酸盐氮。
（2）深层水：100眼深井中符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的监测井71眼，Ⅳ类的21眼，Ⅴ类的8眼。评价区面积为3435km2，符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的面积为2674km2；符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积为761km2。主要超标指标为氨氮、氟化物、锰、铁等。
（3）基岩水：25眼基岩井水质基本符合II～III类水质标准。
3.4 地下水现状评价
项目不在北京市地下水源保护区范围内，建设项目所在区域地下水水质指标符合《地下水质量标准》 （GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。
4声环境状况
4.1声环境功能区划
按照西城区环境噪声四类标准适用区划分要求，交通干线道路两侧区域，“若临街建筑物以高于3层楼房以上（含3层）的建筑，第一排建筑面向道路一侧的区域；若临街建筑物以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，则道路红线外50米距离内的区域；划分为4a类声环境功能区。
项目邻近1类声环境功能区，项目主体建筑物北边界面向南纬路（交通干道），北边界与南纬路距离50m范围内受交通噪声直达影响的区域均属于4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。其他边界（东边界、南边界、西边界）属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
4.2 环境噪声监测
（1）监测点位
为了全面地了解项目所在地环境噪声现状，环评单位对评价区作了详细的调查，并对环境噪声进行了现状监测。项目位于主体建筑物8层，各边界均不具备监测条件。因此分别在主体建筑物东边界、南边界、西边界、北边界、1m处，高度1.2m以上共设置4个环境噪声监测点，具体位置详见附图2（项目周边环境及噪声监测布点示意图）。
（2）监测时间：2016年11月5日（昼间11：00）。
（3）监测条件：无雨雪、无雷电，微风（风速≤5m/s）。
（4）监测结果：项目昼间环境噪声监测值详见下表。
表6  项目昼间现状噪声监测结果  单位：dB（A）
序号
监测点位置
监测结果
标准
达标分析
1
项目东边界外1m处
52.2
55
达标
2
项目南边界外1m处
51.8
55
达标
3
项目西边界外1m处
48.6
55
达标
4
项目北边界外1m处
56.5
70
达标
4.3 声环境现状评价
根据环境噪声监测结果，项目主体建筑物东、西、南边界昼间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，项目主体建筑物北边界昼间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据现场调查，项目位于商业办公楼内，周边无重点文物及珍贵动植物等重要环境保护对象，根据项目排污特点，主要环境保护对象与级别如下表。
环境保护目标主要为周围的环境空气、声环境质量，地表水南护城河水体与地下水环境。 

环境空气：保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 

地表水体：水体功能级别为《地表水环境质量标准》（GB/3838 -2002）中Ⅳ类； 
地下水：《地下水环境质量标准》（GB/T14698-93）中Ⅲ类标准
声环境：项目周边声环境质量保护级别为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中“1类标准”及“4a类标准”。 



评价适用标准
	环

境

质

量

标

准


	1、环境空气质量标准
执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
表7 环境空气质量标准（摘录）

序号
污染物项目
平均时间
浓度限值（二级）
单位
1
SO2
年平均
60
μg/Nm3
24小时平均
150
小时平均
500
2
NO2
年平均
40
24小时平均
80
小时平均
200
3
CO
日平均
4
mg/Nm3
小时平均
10
4
O3
日最大8小时平均
160
μg/Nm3
小时平均
200
5
PM10
年平均
70
24小时平均
150
6
PM2.5
年平均
35
24小时平均
75
7
TSP
年平均
200
24小时平均
300
8
NOx
年平均
50
24小时平均
100
小时平均

250
2、地表水环境质量标准 

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值。
表8 地表水环境质量标准（摘录）

序号
项目
标准值
单位

1
pH值
6~9
/
2
DO
≥3
mg/L
3
CODCr
≤30
4
BOD5
≤6
5
氨氮
≤1.5
6
高锰酸盐指数
≤10
7
粪大肠菌群
≤20000
个/L
3、地下水质量标准 

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。
表9 地下水环境质量标准（摘录）

序号
项目
标准值
单位

1
pH值
6.5~8.5
/
2
总硬度（以CaCO3计）
≤450
mg/L
3
硫酸盐
≤250
4
       氯化物
≤250
5
硝酸盐（以N计）
≤120
6
高锰酸盐指数
≤3.0
7
总大肠菌群
≤3.0
个/L

4、声环境质量标准 

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类和 4a类标准。
表10 声环境质量标准（摘录）  单位：dB
序号
时段
昼间
夜间
1类
55
45
4a类
70
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准

项目无燃煤、燃油、燃气设施，不设食堂，污水处理设备运行过程无异味，无大气污染物排放至外环境，不涉及大气污染物排放标准。

2、水污染物排放标准

（1）《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）

项目属于医疗机构，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”的规定。

（2）北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）

项目医疗污水经消毒后与生活污水均进入化粪池预处理后，最终通过市政污水管网最终排入高碑店污水处理厂，综合污水中主要水污染物排放执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值，详见下表。
表11 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值（摘录）

序号
项目
标准值
单位

1
pH值
6.5~9
/
2
CODCr
500
mg/L
3
BOD5
300
4
氨氮
45
5
SS
400
6
粪大肠菌群
10000
7
总余氯
8
3、噪声排放标准 

项目运营期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类和4类标准。
表12 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）  单位：dB
序号
时段
昼间
夜间
1类
55
45
4a类
70
55
4、固体废物

4.1 医疗废物：按以下规定执行。
（1）执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 （2005.4.1）“危险废物污染环境防治的特别规定”。
（2）医疗废物属于危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单规定进行处置，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。
（3）医疗废物同时应按《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《北京市医疗废物贮存污染防治指导意见》（京环保固管字[2003]175号）、《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》（2009年12月）中的有关规定执行。
4.2生活垃圾：按以下规定执行。
（1）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）中相关规定。
（2）《北京市生活垃圾管理条例》（2012.3.1）中的相关规定。

	总

量

控

制

指

标
	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）、《北京市人民政府关于贯彻落实国务院加强环境保护重点工作文件的意见》（京政发〔2012〕2 号）、北京市环境保护局关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（京环发〔2015〕19 号）等相关要求，西城区对污染物排放实行总量控制。
西城区实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。
本项目不涉及废气排放，因此项目总量指标审核和管理的污染物范围主要为排放的水污染物CODCr和氨氮。
项目医疗污水经消毒后与生活污水均进行防渗化粪池预处理，最终经市政污水管网排入高碑店污水处理厂。根据计算，综合污水排放量约为116m3/a。根据水污染物排放达标要求，CODCr排入公共污水处理系统的水污染物排放限值为500mg/L，氨氮为45mg/L。
根据计算，CODCr排放量=116m3/a×500mg/L×10-6=0.058t/a，氨氮排放量=116m3/a×45mg/L×10-6=0.0052t/a。
因些本项目总量控制指标建议值为CODCr：0.058t/a，氨氮：0.0052t/a。



建设项目工程分析
	项目生产工艺分析： 

1、诊疗流程及产污环节 

1.1 诊疗流程及产污环节示意图 

[image: image1.png]



                      图4  诊疗流程及产物环节示意图
1.2诊疗流程及产污环节说明 

（1）本项目采用的原辅材料均采取外购方式，不自行加工。
（2）本项目手术产生的人体组织冷藏于专用冰箱内，最终按医疗废物处置，存放时间不大于48小时。
（3）本项目不采用放射性设备，对环境无放射性影响。
    

	主要污染工序：

项目利用现有房屋，只需简单装修及设备安装，对周围环境影响较小，因此仅对运营期污染工序做出分析。
1、废气 

项目无燃煤、燃油、燃气设施，不设食堂，污水消毒期间无异味，无大气污染物排放至外环境。
2、废水 

2.1用水情况 

项目用水由市政供水管网提供。主要包括医疗用水和员工日常生活用水，用水量依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（修订）相关数据核算，医疗用水量按10L/人次·d，接诊量2500人次/a，约为25m3/a，生活用水量按50L/人次·d，员工8人，年工作300天计，约为120m3/a；项目合计用水量为145m3/a。
2.2排水情况
项目排水包括医疗污水和生活污水，排水量按用水量的80%计，则医疗污水排放量约为20m3/a，生活污水排放量约为96m3/a，项目合计排水量约为116m3/a。项目产生的医疗污水经消毒处理后与生活污水均进入防渗化粪池，最终通过市政污水管网排入高碑店污水处理厂。
2.3水平衡图

单位：m3/a
                            图5  项目给排水平衡图
2.4 医疗污水 

    2.4.1医疗污水产生情况 

医疗污水主要为手术室、科室洗手池等排放的污水，医疗污水产生量约为20m³/a。
2.4.2医疗污水处理
    （1）污水处理工艺流程图 

[image: image2.png]PEIT V57K THEE

kAT ] it |

‘ »| fEEin

1 it S

Hig





图6  污水处理工艺流程图
    （2）污水处理要构筑物说明 

    项目污水处理设计能力为0.6 t/d，项目医疗污水预计排放量约为0.48t/d，设计处理量符合预计污水处理量的要求。污水处理设备组成如下所述。
①集水箱、粗滤：收集各用水设备排出的污水，并初步过滤掉大颗粒的杂质。
②沉淀、精滤：通过沉淀工艺将不溶于水的物质分解出来，上清液经不同材质的过滤隔板逐级处理后进入接触消毒池。
③消毒：同时加入高效消毒剂（三氯异氰尿酸），在污水中停留1小时以上。每吨医疗污水消毒剂用量约为50克，本项目每天消毒剂用量约为8克。
④脱氯：使用活性炭作为脱氯材料，去除污水中的总余氯。
⑤达标排放：在污水达到可排放标准时，电磁阀打开，经处理后的污水通过专用管道排入防渗化粪池，最终通过市政污水管道进入高碑店污水处理厂。
2.4.3医疗污水处理设备出水水质
医疗污水经处理、消毒后的医疗污水出水水质根据污水处理设施处理效率计算确定，其中粪大肠菌群去除率参照《二氯异氰尿酸钠与三氯异氰尿酸杀菌效果比较》（甘永21新）数据，医疗污水中主要水污染物排放情况详见表13。
表13  医疗污水水污染物排放情况
序号
污染因子
进水水质
去除效率
出水水质
排放量

1
CODCr
250mg/L
15%
212.5mg/L
0.00425t/a
2
BOD5
100mg/L
10%
90mg/L
0.0018t/a
3
SS
80mg/L
90%
8mg/L
0.00016t/a
4
氨氮
30mg/L
/
30mg/L
0.0006t/a
5
粪大肠菌群
1×106MPN/L
7个对数级
未检出
/
6
总余氯
/
/
≤8mg/L
≤0.00016t/a
2.5生活污水产生情况
项目生活污水排放量约为96m3/a，其主要水污染物参数详见表14。
表14  生活污水产生情况
序号
污染因子
污染物浓度
产生量

1
CODCr
400mg/L
0.0384t/a
2
BOD5
200mg/L
0.0192t/a
3
SS
220mg/L
0.0211t/a
4
氨氮
25mg/L
0.0024t/a
2.6综合污水产排情况
医疗污水经污水处理设备消毒后与生活污水均进入防渗化粪池预处理，综合污水产生量为116m³/a，主要水污染物产生量及产生浓度通过加权平均计算得出，经化粪池预处理前后综合污水中主要水污染物参数详见表15。
表15  综合污水水污染物排放情况
序号
污染因子
产生浓度
产生量
化粪池去除效率
排放浓度
排放量

1
CODCr
367.7mg/L
0.04265t/a
15%
312.5mg/L
0.03625t/a
2
BOD5
181mg/L
0.021t/a
9%
164.7mg/L
0.01911t/a
3
SS
183.3mg/L
0.02126t/a
30%
128.3mg/L
0.01488t/a
4
氨氮
25.9mg/L
0.003t/a
3%
25.1mg/L
0.0029t/a
5
粪大肠菌群
1×106MPN/L
/
未检出
/
6
总余氯
/
/
/
≤1.4mg/L
≤0.00003t/a
3、噪声 

项目采取低噪声设备，主要噪声源、位置及源强详见表16。
表16  项目主要噪声源

序号

噪声源

数量

位置

源强

1

污水处理设备

1

污水处理间内

60~70dB（A）

2

一体式空调机

1

60~70dB（A）

4、固体废物 

4.1 医疗废物（HW01） 

项目产生的医疗废物主要为一次性用品、术后切除人体组织等，按医疗废物产生量为0.055kg/人次（数据源引《医疗废物排放统计变量的选择及排放系数的确定》），接诊量为2500人次/a计，则医疗废物年产生量为0.138t/a。根据《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第1号，2008年8月1日实施），医疗废物属于危险废物（编号HW01），需集中收集后委托具有医疗废物处理资质的专业单位进行处理。本项目委托北京固废物流有限公司处理。危险废物经营许可证见附件5，危险废物处理意向书见附件6。
4.2 生活垃圾
项目设置员工8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人次·d，年营业300天计，则生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾集中收集后通过物业公司统一收集清理，做到一日一清。
4.3 固体废物合计产生量 

项目固体废物合计产生量为1.338t/a。 


项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大气污染物
	/
	/
	/
	/

	水污染物
	生活污水和医疗废水
	CODCr
	367.7mg/L，0.04265t/a
	312.5mg/L，0.03625t/a

	
	
	BOD5
	181 mg/L，0.021t/a
	164.7 mg/L，0.01911t/a

	
	
	SS
	183.3 mg/L，0.02126t/a
	128.3 mg/L，0.01488t/a

	
	
	氨氮
	25.9 mg/L，0.003t/a
	25.1 mg/L，0.0029t/a

	
	
	粪大肠菌群
	1×106MPN/L
	/

	
	
	总余氯
	≤1.4mg/L，≤0.00003t/a
	≤1.4mg/L，≤0.00003t/a

	固体废物
	诊所
	医疗废物
	0.138
	委托北京固废物流有限公司定期清运，并转总公司处置

	
	日常生活
	生活垃圾
	1.2
	委托物业公司代为处置，当地环保部门定期清运

	噪声
	污水处理设备
	等效A声级
	60~70dB（A）
	边界噪声达标排放

	其他
	

	主要生态影响(不够时可附另页)

项目500m范围内无生态环境敏感区，项目利用现有房屋，运营期产生的污染物经有效治理后达标排放，对周围生态环境影响较小。



环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：
项目租用现有房屋，只需进行简单装修及设备安装，对周围环境影响较小，本次评价对施工期环境影响不做具体分析。

	营运期环境影响分析：
1、大气环境影响分析
项目无燃煤、燃油，燃气设施，不设食堂，污水处理设备运行阶段无异味，运营期无大气污染物排放，对周围大气环境无不良影响。
2、水环境影响分析
2.1水污染物达标分析
项目医疗污水经污水处理设备消毒后与生活污水均进入防渗化粪池，经预处理后最终通过市政污水管网排入高碑店污水处理厂，综合污水排放量约为116m3/a，主要水污染物排放及达标情况详见下表。
2.2水环境影响分析结论 

项目医疗污水处理方式符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”的规定。
经化粪池预处理后的综合污水最终通过市政污水管网排入高碑店污水处理厂。其主要水污染物排放浓度符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值，对周边水环境质量无直接不利影响。
3、声环境影响分析 

3.1噪声源及源强 

项目主要噪声源包括污水处理设备，源强约为60~70dB（A），主要噪声源采取减振、隔声等措施后，降噪效果可达到20dB（A）。
3.2噪声影响预测模式 

在噪声影响预测中，将主要噪声源作为点声源处理。
3.3项目运营期噪声预测结果 

（1）项目运营期昼间边界噪声贡献值
（2）项目运营期边界噪声预测结果及达标分析。
3.4噪声影响分析结论
项目运营期噪声源至东边界、南边界、西边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，北边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
项目东边界、西边界、南边界噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目北噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目运营期排放的噪声对区域声环境质量影响较小。
4、固体废弃物环境影响分析
4.1医疗废物（HW01）
项目产生的医疗废物主要为一次性用品、术后切除人体组织等，医疗废物年产生量为0.138t/a。委托北京固废物流有限公司定期清运，并转总公司处置。
4.2 生活垃圾 

项目生活垃圾产生量约为1.2t/a，委托当地环卫机构定期清运。
4.3固体废物环境影响分析结论
根据上述情况，对固体废物加强管理，妥善及时处理，项目运营期固体废物对周围环境影响较小。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	/
	/
	/
	/

	水污染物
	
	
	医疗污水经消毒处理后与生活污水进入化粪池预处理后通过市政污水管网排入高碑店污水处理厂
	符合《医疗机构水污染物综合排放标准》（GB18466-2005）中消毒后方可排放的规定符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值

	固体废物
	诊所
	医疗废物
	委托北京固废物流有限公司定期清运，并转交总公司处置
	符合危险废物处置标准及《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》（京卫计字[2009]81号）中的相关规定

	
	日常生活
	生活垃圾
	委托当地环卫机构定期清运
	符合国家、北京市垃圾处置的有关规定

	噪声
	污水处理设备
	等效A声级
	基础减振、隔声
	排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类和4类标准

	其他
	

	生态保护措施及预期效果
项目周边环境500m内无重要生态敏感目标，项目施工期无土石方工程，运营期各项污染物在采取相应环保措施后对周围生态环境影响较小。



结论与建议
	结论： 

1、项目基本情况 

项目位于北京市西城区太平街6号8层D-909，东经116.394º，北纬39.886º，项目主体建筑物（富力摩根中心D座）东侧隔20m便道为无名内部道路，南侧隔通道为富力摩根中心E座，西侧为富力摩根中心内广场，北侧隔20m为南纬路。项目位于主建筑物8层，东侧为通道，南侧和北侧为其他企业办公场所，西侧为主建筑西边界。占地面积258.05m2，建筑面积258.05m2，具体功能区包括诊断室、手术室、换药室、观察室、消毒室、污水处理间、医疗废物暂存间等。项目主要诊疗科目为医疗美容科/美容外科，运营期预计接诊量为2500人次/年）项目拟设员工8名，工作时间为 9：00~18：00，年平均工作日约为300天。项目无员工住宿情况，用餐外订。项目总投资100万元，环保投资约为2万元，占总投资额的2％，主要用于医疗污水处理、噪声防治、固体废物处置等。
2、环境质量现状
2.1大气环境
2015年，西城区PM2.5年平均浓度为83.0µg/Nm3，SO2年平均浓度为14.5µg/Nm3， NO2年平均浓度为54.0µg/Nm3，PM10年平均浓度为105.8µg/Nm3，其中SO2年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价采用北京市环境保护监测站万寿西宫子站近期（2016年10月26日至11月1日）连续7天的监测数据进行统计分析，2016年10月26日至11月1日期间，2天空气质量状况为优，5天空气质量状况为良（主要污染物为细颗粒物、NO2）。
2.2地表水环境
项目附近的主要地表水体为南侧的南护城河，项目南边界与南护城河最近距离约为1100m，南护城河水质分类为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（G3838-2002）中Ⅳ类标准。根据北京市环境保护局网站公布的2016年8月河流水质状况显示，南护城河现状水质类别为Ⅴ类，现状水质超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，地表水环境质量较差。
2.3地下水环境     
根据北京市水务局发布的《北京市水资源公报》（2014 年），2014年全市地下水资源量13.80 亿 m3，比2013年 15.38 亿 m3少 1.58 亿 m3。
2014年末地下水平均埋深为 25.66m，与 2013 年末比较，地下水位下降 1.14m，地下水储量相应减少5.8 亿 m3，2014 年地下水埋深大于 10m 的面积为 5470km2，地下水降落漏斗（最高闭合等水位线）面积1058km2，与 2013 年基本持平，漏斗主要分布在朝阳区的黄港、长店～顺义区的米各庄、赵全营一带。
2014年对全市平原区的地下水进行了枯水期（4月份）和丰水期（9月份）两次监测。176眼浅井中符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的监测井94眼，符合Ⅳ类的38眼，符合Ⅴ类的44眼。全市符合Ⅲ类水质标准的面积为3342km2；Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积为3058km2。主要超标指标为总硬度、铁、锰、氟化物、氨氮、硝酸盐氮。100眼深井中符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的监测井71眼，Ⅳ类的21眼，Ⅴ类的8眼。评价区面积为3435km2，符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的面积为2674km2；符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积为761km2。主要超标指标为氨氮、氟化物、锰、铁等。25眼基岩井水质基本符合II～III类水质标准。项目不在北京市地下水源保护区范围内。建设项目所在区域地下水水质指标符合 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。
2.4声环境 
项目位于主体建筑物8层，各边界均不具备监测条件。因此分别在主体建筑物东边界、南边界、西边界、北边界外1m处共设置4个环境噪声监测点，根据环境噪声监测结果，项目主体建筑物东、南、西边界昼间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，项目主体建筑物北边界昼间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值。
3、环境影响简要分析结论
3.1大气环境影响分析结论
项目无燃煤、燃油，燃气设施，不设食堂，污水处理设备运行阶段无异味，运营期无大气污染物排放。
3.2水环境影响分析结论
项目医疗污水经污水处理设备消毒后与生活污水均进入防渗化粪池，综合污水排放量约为116m³/a，项目医疗污水处理方式符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”的规定。综合污水中主要水污染物排放浓度符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值，项目综合污水最终排入高碑店污水处理厂，对周边水环境质量无直接不利影响。 

3.3声环境影响分析结论 

项目主要噪声源包括污水处理设备，源强约为60~70dB（A），主要噪声源采取减振、隔声等措施后，可达到较好的降噪效果。
根据预测分析，项目运营期噪声源至东边界、南边界、西边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，北边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准。 

项目东边界、南边界、西边界噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目北边界噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目运营期排放的噪声对区域声环境质量影响较小。 

3.4固体废物环境影响分析结论 

项目产生的医疗废物年产生量为0.138t/a。委托北京固废物流有限公司定期清运处理。项目生活垃圾产生量约为1.2t/a，委托当地环卫机构定期清运。项目对固体废物加强管理，妥善及时处理，运营期产生的固体废物对周围环境影响较小。 

4、总体结论 

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和相关规划要求，选址合理。预计本项目在严格执行“三同时”原则的基础上，诊所运营期切实落实废水、噪声和固体废物污染的各项治理措施，建立完善的日常管理和环境管理制度，确保废水、噪声和固体废物的排放符合国家及北京市相关标准要求，则本项目从环境保护角度是可行的。
建议： 

1、制定专门的环境管理规章制度，加强环境管理工作。 

2、环保设施的运行管理由专人负责，定期委托维护。 

3、医疗废物收集、储存、转运由专人负责，及时清运。



新鲜水


145





医疗用水


25





生活用水


120





医疗污水


16





生活污水


96





化粪池


  116





高碑店污水处理厂


      116





污水消毒


16








