
附件1

培训课题及大纲
课题一：垃圾焚烧发电企业的环保法律义务及风险防范
主讲人：王夙理（原环境部法规司巡视员）
1、垃圾焚烧发电厂达标排放的义务
2、垃圾焚烧发电厂违规排放的法律责任
3、相关标准和规定在垃圾焚烧发电行业环境监管中的地位与法律效力
4、从严监管下，垃圾焚烧发电企业的正确态度和努力方向
课题二：垃圾焚烧发电厂的运行要求与监管要点
主讲人：卢加伟（生态环境部华南环境科学研究所副研究员）
1、当前垃圾焚烧发电厂污染因子综合管控新思路、新方法
2、国家对垃圾焚烧发电厂的污染物排放及二次污染物处置的政策、监管要求及监管要点
3、垃圾焚烧发电厂正常运行过程烟气污染控制注意事项
4、二噁英、氮氧化物的形成机理与源头控制
5、飞灰、渗滤液、炉渣的控制及监管要点
6、噪声控制及监管要点

课题三：生活垃圾焚烧发电厂炉温标记规则及达标判定

主讲人：于浪（西安交大长天软件股份有限公司）

1、 炉温标记规则

2、 炉温达标判定

3、 CEMS标记操作注意事项

课题四：垃圾仓的管控与焚烧炉的稳定高效运行
主讲人：王鹏（中国天楹股份有限公司运营管理部总经理）
1、垃圾仓的管控要点
2、锅炉的积灰、结焦、腐蚀问题
3、焚烧炉的燃烧控制调整
4、焚烧炉的长周期稳定运行
课题五：垃圾焚烧发电厂渗滤液的处理与运行管控要点
主讲人：古  创（光大环境科技（中国）有限公司技术研究院）
赵树明（北京首钢生物质能源科技有限公司总助）
    1、垃圾焚烧发电厂渗滤液的特性

    2、垃圾焚烧发电厂渗滤液处理的常规工艺路线及运行中存在的主要问题

3、生化系统的运行监控重点
4、季节变化对渗滤液处理系统的影响与应对策略
5、浓缩液处理
5.1浓缩液的处理难点
5.2浓缩液回喷对锅炉稳定运行造成的影响分析
5.3典型浓缩液处理工艺技术、经济对比分析
6、北京鲁家山垃圾焚烧电厂渗滤液处理“零排放”实践与探索
- 8 -
- 1 -

