《婴幼儿X射线诊断辐射防护与安全要求》（征求意见稿）
编制说明

中国医学科学院放射医学研究所

2025年11月15日

目  次

3一、 工作简况


4二、 标准编制原则和确定主要内容的论据


6三、 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益


7四、 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况


8五、 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因


8六、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系


9七、 重大分歧意见的处理经过和依据


9八、 涉及专利的有关说明重大分歧意见的处理经过和依据


9九、 实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议


10十、 其他应予说明的事项




1、 工作简况

（一）任务来源
2025年3月，根据中华环保联合会《关于征集团体标准项目的通知》（中环联字[2025]76号），由中国医学科学院放射医学研究所牵头，成立标准编写工作组。2025年4月，启动标准立项与编制工作，工作组经过充分讨论，按照 GBT 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》要求，制定大纲，并形成标准草案稿。
（2） 协作单位

本文件由中华环保联合会归口，中国医学科学院放射医学研究所、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、国家卫生健康委职业安全卫生研究中心、山东第一医科大学、河南省职业病防治院等机构单位参与该项团体标准的起草工作。

本文件主要起草人：翟贺争、杨雨泽、李明生、路天翔、孙昊、胡传朋等。

（三）制定背景
近年来，“健康中国”成为新时代我国发展的主体战略，其中医疗行业的健康发展与医疗设备的安全使用尤其重要。随着国家大力度的支持医疗卫生健康发展及移动诊疗事业的推进，婴幼儿X射线诊断以其独特的优势应用到放射诊断过程中。然而，X射线诊断设备的性能好坏不仅影响患者医疗质量，在病房使用过程中是否做好辐射防护工作，与人民群众的健康安全息息相关。目前我国还没有相应的标准或规范从患者防护、设备性能、放射防护安全的角度约束婴幼儿X射线诊断设备的实践应用，这不仅难以确保患者所受到医疗照射的正当性和精确治疗的准确性，也存在医护人员职业照射剂量增加的安全隐患。

至目前，国外已经开展婴幼儿X射线诊断辐射防护与安全要求多年，国内近几年才开始重视婴幼儿X射线诊断的辐射防护与安全工作。但是婴幼儿X射线诊断在病房操作使用过程中的正当性、适应症及放射防护问题日益突出，并且部分婴幼儿X射线诊断其本身的技术性能、运行要求及其应采取的防护措施与婴幼儿X射线诊断比较，具有相对的独特性，而我国尚无相应的放射防护技术和指导标准，无疑给婴幼儿X射线诊断的放射防护检测、评价以及放射卫生监管带来困惑，给患者和现场人员的健康及安全防护带来隐患。因此，急需建立我国医用婴幼儿X射线诊断辐射防护与安全要求以保障稳定、高质量的医学影像，医患放射防护工作。

（四）起草过程
1.2025年3月，根据中华环保联合会《关于征集团体标准项目的通知》（中环联字[2025]76号），起草单位成立了本标准编写工作组，就标准编制推进工作做了安排，制定了工作计划及人员组成等方案，并完成《婴幼儿X射线诊断辐射防护与安全要求》立项申请。
2. 2025年4-10月，工作组撰写并完成《婴幼儿X射线诊断辐射防护与安全要求》标准草案稿和草案稿编制说明。
3. 2025年10月，中华环保联合会《婴幼儿X射线诊断辐射防护与安全要求》草案稿技术审查会。
4. 2025年11月，网上社会征求意见。
2、 标准编制原则和确定主要内容的论据
根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射诊疗管理规定》等法律、法规和规章，要求射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，对于放射性危害场所应进行放射防护检测与评价。
（一）统一性。该标准的编制严格遵守了现有相关法律法规规定，结合我省以及全国实际情况，在充分借鉴已有经验，经反复论证，在综合分析的基础上，确保内容准确一致。
（二）协调性。为了达到标准整体协调的目的，该标准按照现行的GB/T 1.1-2020《标准化工作导 3 则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》 给出的规则编制。
（三）实用性。在语言表述上，尽可能采用通用的术语和词汇，以增强标准的可读性和可理解性。

标准的主要内容

一、适用范围

本文件规定了婴幼儿X射线诊断过程及其病房操作的放射防护要求。

本文件适用于婴幼儿X射线诊断过程应用中开展X射线摄影检查的应用。

二、主要内容

前言；

范围； 

规范性引用文件；

术语和定义；

总则；

婴幼儿X射线诊断机的防护性能要求；

辅助防护设施和个人防护用具的要求；

病房操作的防护安全要求；

工作场所的检测项目、方法和周期要求；

质量保证要求；

规范性附录；

参考文献。。

3、 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

通过该标准制定项目工作的开展， 在深入剖析当前国内婴幼儿X射线诊断机病房操作的资源配置及临床应用与放射防护中实际存在问题的基础上，制定和完善婴幼儿X射线诊断机病房操作相应的患者防护、质量控制与质量保证规范，能更好地维护婴幼儿X射线诊断机病房操作技术应用的安全性和有效性；同时进一步规范婴幼儿X射线诊断机病房操作的引入及其使用场地的规划设计，制定合理的评价技术方案，为加强婴幼儿X射线诊断机病房操作临床使用中的患者防护与工作人员防护提供指导。而且，在推进婴幼儿X射线诊断机病房操作技术有关质量控制与放射防护的工作进程中，对于正确引导婴幼儿X射线诊断机病房操作技术在我国的健康发展，有效预防和控制放射意外事故，提高放射治疗新技术的临床价值和社会效益等方面具有深远的战略意义。该标准的出台，也将为《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》在我国放射治疗领域的深入贯彻实施，尤其是为新型放射治疗装置质量控制与放射防护工作提供有力的技术支持。 

本标准期望综合国内外研究进展与实践，结合我国当前实际情况，在参照IAEA GSR Part3及其他报告的基础上，为婴幼儿X射线诊断机病房操作的放射防护检测和辐射防护安全措施上提供技术要求，同时规范、指导医护人员对患者实施诊断检查的原则及放射防护和质量控制工作，以指导婴幼儿X射线诊断机实践者提升放射防护与质控意识，促进研发厂家主动提升产品质量，切实保护受检者健康权益，为提高放疗实践中的合理性。

4、 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）等法律法规和相关标准是本标准在放射性同位素安全应用、保障人体健康、保护环境方面的纲领性要求，将参考引用。
ICRP Publication 121：Radiological Protection in pediatric Diagnostic and Interventional Radiology及ICRP Publication 155：Specific Absorbed Fractions for Reference Paediatric Individuals.，但是必须结合实际情况，对婴幼儿X射线诊断的特殊性进行剖析，建立适合其应用的标准。

5、 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

未采用国际标准，主要是该场景对象是特殊群体，目前未有出台相关质控标准。

6、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

2006年正式实施的卫生部46号令《放射诊疗管理规定》中，第二十条对医疗机构的放射诊疗设备场所辐射防护与安全提出了应符合下列要求：新安装、维修或更换重要部件后的设备场所，应当经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测，合格后方可启用；定期进行稳定性检测、校正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行一次状态检测；放射诊疗设备及其相关设备的技术指标和安全、防护性能，应当符合有关标准与要求。在2018年12月职业病防治法以主席令24号修订后，卫生部门按照职业病防治法规定的职能要求，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射诊疗管理规定》等法律、法规和规章，对于放射防护与安全要求一直严格。

（1）国外研究进展：欧美已探索无铅防护材料（如改性聚乙烯），但其屏蔽效率在40-80kV能谱下不足70%，且成本高昂；国际上出台了ICRP Publication 121：Radiological Protection in pediatric Diagnostic and Interventional Radiology，标准但缺乏针对特殊群体，特别是婴幼儿的动态遮蔽系统；标准制定：国际放射防护委员会ICRP提出儿童诊断参考水平（DRL），提出了临床儿童X射线诊断的剂量要求；英国、澳大利亚通过队列研究建立剂量-癌症风险模型，推动防护参数精细化。特别是ICRP Publication 155：Specific Absorbed Fractions for Reference Paediatric Individuals给出了婴幼儿模型中的射线种类与剂量学转化数据，为婴幼儿的辐射防护与剂量奠定了基础。

（2）国内研究现状：我国新生儿病房X射线诊断中，非检查部位剂量降低率不足40%，且缺乏专用防护装置；据调研医院仍依赖传统铅制用品，柔性材料研发滞后，智能决策算法在实时遮蔽中的应用尚未突破。现场考察北京、天津、山东几家三甲医院，发现尚未配置合适的临床X射线诊断婴幼儿辐射防护装置。主要原因是临床上对保温箱内外的婴幼儿进行病房X射线摄影时，移动式铅屏风仅能防护部分方向的射线，且体积过大、移动不便，或采用成人防护用品，使用和消毒不便等问题。而我国的GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》等标准对临床放射诊断X射线诊断给出了辐射防护要求，尚未明确特殊人群（如婴幼儿等）防护用品及技术要求。

7、 重大分歧意见的处理经过和依据

无。
8、 涉及专利的有关说明重大分歧意见的处理经过和依据

无。
9、 实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

结合我国婴幼儿辐射防护与安全应用与建设的实际情况，保证放射工作人员和公众的放射防护和安全，保障放射诊断健康发展。措施建议如下：

1.标准承担单位致力于多年的放射诊疗辐射防护检测与评价研究和调研，目前已经形成标准文本的初版文件，具备医院现场材料收集、检测和实践的能力；编制了多家放射性职业病危害评价报告和放疗设备质控检测报告；

2.标准承担单位十分重视技术方法过程中的质量控制问题，一直严格按照《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》和相关技术标准的要求做好过程质量控制工作；

3.具备现场试验场地、人员、设备等技术力量；

4.承担单位及协作单位熟悉检测技术和方法，确保该文件应用普及、实用；

5.以科学性、规范性为原则，规范辐射防护与安全工作；

6.可为检验检测机构、医疗机构、研发机构进行相应检验检测和评价工作提供方法指导；

7.可为行政部门的技术监督提供技术支撑。

10、 其他应予说明的事项

无。
PAGE  
1

