《后装X射线近距离治疗装置质量控制检测规范》

（征求意见稿）
编制说明

中国医学科学院放射医学研究所

2025年11月15日

目  次

3一、 工作简况


5二、 标准编制原则和确定主要内容的论据


6三、 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益


7四、 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况


8五、 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因


8六、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系


10七、 重大分歧意见的处理经过和依据


10八、 涉及专利的有关说明重大分歧意见的处理经过和依据


10九、 实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议


10十、 其他应予说明的事项




1、 工作简况

（一）任务来源
2025年3月，根据中华环保联合会《关于征集团体标准项目的通知》（中环联字[2025]76号），由中国医学科学院放射医学研究所牵头，成立标准编写工作组。2025年4月，启动标准编制工作，工作组经过充分讨论，按照 GBT 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》要求，制定大纲，并形成标准草案稿。
（2） 协作单位

本文件由中华环保联合会归口，中国医学科学院放射医学研究所等机构单位参与该项团体标准的起草工作。

本文件主要起草人：杨雨泽、翟贺争等。

（三）制定背景
近年来，在国家对医疗卫生健康事业的大力支持下，肿瘤放射治疗技术迎来快速发展，新型放疗设备不断涌现。其中，后装X射线近距离治疗作为精准放射治疗领域的重要创新成果，凭借其辐射可控性强、操作灵活度高、安全性显著等优势，在妇科肿瘤（如宫颈癌、子宫内膜癌）和鼻咽癌等实体肿瘤治疗中展现出独特的临床应用价值。该系统的核心在于通过后装技术，将低能X射线源（通常为20-50 keV）精准导入预先置入肿瘤靶区的施源器内，实现对病灶的高剂量聚焦照射，同时最大程度规避对周围健康组织的辐射损伤。这一技术原理使其在剂量分布优化与微创治疗方面，与传统伽马射线后装治疗设备形成显著差异。目前，国内已有多家医疗机构引进该设备并应用于临床。

然而，我国目前尚未建立针对后装X射线近距离治疗的专项质控技术标准或操作规范。尤其在患者放射防护、设备质量控制及辐射安全管理方面，既缺乏系统性的技术要求，也缺少实践指导。这种标准缺位已引发多重风险：首先，患者医疗照射的正当性难以得到充分保障，治疗计划设计、施源器定位精度及剂量计算误差等关键环节缺乏统一评判依据，直接影响治疗的精准度和疗效；其次，设备性能参数、质控检测及日常维护缺乏规范化流程，可能导致设备输出剂量偏差、施源器兼容性不足等技术隐患；另外，职业照射剂量监控存在盲区，既威胁职业健康安全，也可能导致放射性事故风险升级。

在此背景下，制定科学、全面的《后装X射线近距离治疗质量控制检测规范》已迫在眉睫。通过明确设备性能质控标准，不仅能够保障患者接受治疗的精准性与安全性，有效提升肿瘤控制率和生存质量，同时可为医护人员建立标准化防护指南，降低职业暴露风险。更重要的是，该标准的出台将填补我国在该技术领域监管体系的空白，为设备研发、临床应用及行业监管提供权威技术依据，推动放射治疗技术向更安全、更规范的方向持续发展。

（四）起草过程
1.2025年3月，根据中华环保联合会《关于征集团体标准项目的通知》（中环联字[2025]76号），起草单位成立了本标准编写工作组，就标准编制推进工作做了安排，制定了工作计划及人员组成等方案，并完成《后装X射线近距离治疗质量控制检测规范》立项申请。
2. 2025年4-9月，工作组撰写并完成《后装X射线近距离治疗装置质量控制检测规范》标准草案稿和草案稿编制说明。

3. 2024年10月，中华环保联合会组织本标准的草案稿审查会，并形成会议纪要。标准起草团队成员认真落实专家意见和建议，于11月份最终形成征求意见稿。

2、 标准编制原则和确定主要内容的论据
根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射诊疗管理规定》等法律、法规和规章，要求射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，对于放射性危害场所应进行放射防护检测与评价。
（一）统一性。该标准的编制严格遵守了现有相关法律法规规定，结合我省以及全国实际情况，在充分借鉴已有经验，经反复论证，在综合分析的基础上，确保内容准确一致。
（二）协调性。为了达到标准整体协调的目的，该标准按照现行的GB/T 1.1-2020《标准化工作导 3 则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》 给出的规则编制。
（三）实用性。在语言表述上，尽可能采用通用的术语和词汇，以增强标准的可读性和可理解性。

标准的主要内容

前言；

1.范围

本文件规定了后装X射线近距离治疗装置质量控制检测的检测项目、检测方法及其技术要求。

本文件适用于后装X射线近距离治疗装置的质量控制检测。 

3.规范性引用文件；

4.术语和定义；

5.总体要求；

6.质量控制检测项目与技术要求；

7.质量控制检测方法；

8.参考文献。

3、 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

通过该标准制定项目工作的开展，在深入剖析当前国内后装X射线近距离治疗的资源配置及临床应用与放射防护中实际存在问题的基础上，制定和完善后装X射线近距离治疗相应的患者防护、质量控制与质量保证规范，能更好地维护后装X射线近距离治疗技术应用的安全性和有效性；同时进一步规范后装X射线近距离治疗的引入，制定合理的评价技术方案，为加强后装X射线近距离治疗临床使用中的患者防护与工作人员防护提供指导。而且，在推进后装X射线近距离治疗技术有关质量控制与放射防护的工作进程中，对于正确引导后装X射线近距离治疗技术在我国的健康发展，有效预防和控制放射治疗意外事故，提高放射治疗新技术的临床价值和社会效益等方面具有深远的战略意义。该标准的出台，也将为GB 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》在我国放射治疗领域的深入贯彻实施，尤其是为新型放射治疗装置质量控制与放射防护工作提供有力的技术支持。 

本标准期望综合国内外研究进展与实践，结合我国当前实际情况，在参照国外临床使用导则和放疗质量控制检测规范工作基础上，为后装X射线近距离治疗的验收检测与状态检测提供质量控制检测规范，同时规范、指导医护人员对患者实施治疗的原则及患者治疗的放射防护和质量控制工作，以指导后装X射线近距离治疗实践者提升放射防护与质控意识，促进生产厂家主动提升产品质量，切实保护受检者健康权益，为提高放疗实践中的准确度和降低辐射剂量。

4、 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）等法律法规和相关标准是本标准在放射性同位素安全应用、保障人体健康、保护环境方面的纲领性要求，将参考引用。
GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能》的通用要求，和GB 9706.201-2020 《医用电气设备 第2-1部分：能量为1MeV至50MeV电子加速器基本安全和基本性能专用要求》有一定的参考意义，但是必须结合实际情况，对后装X射线近距离治疗的特殊性进行剖析，建立适合其应用的标准。

5、 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

未采用国际标准，主要是该设备属于新型放疗设备，目前未有出台相关质控标准。

6、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

2006年正式实施的卫生部46号令《放射诊疗管理规定》中，第二十条对医疗机构的放射诊疗设备提出了应符合下列要求：新安装、维修或更换重要部件后的设备，应当经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测，合格后方可启用；定期进行稳定性检测、校正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行一次状态检测；放射诊疗设备及其相关设备的技术指标和安全、防护性能，应当符合有关标准与要求。在2018年12月职业病防治法以主席令24号修订后，卫生部门按照职业病防治法规定的职能要求，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射诊疗管理规定》等法律、法规和规章，对于新型的放射治疗装置，对其进行验收检测应有相应的质量控制检测规范。

制定后装X射线近距离治疗装置的技术标准，在规范后装X射线近距离治疗这种新型放射治疗设备的质量控制检测方法、指标评判等相关技术要求的同时，更好地为职业病防治法、卫生部46号令和卫监督发[2012]25号文件等放射诊疗设备防护管理法规的实施提供技术支持，使其充分满足这些相关法律法规的要求。
关于该后装X射线近距离治疗装置质量控制检测规范与国内外技术标准的关联情况，结合目前国内现有的与加速器放射治疗装置有关的防护与技术标准现状及存在的问题，简要从如下几方面进行分析：现后装X射线近距离治疗实施的放射治疗作为一种新的治疗技术，虽然国内尚无统一的放射防护专用标准，但国际上多个技术报告和出版物直接或间接触及到了后装X射线近距离治疗的技术与防护要求，为该技术的规范应用和防护管理指明了一个基本的工作方向。综合分析前期调研，在本规范的编制中吸收如下要点：由于后装X射线近距离治疗属于近距离放射治疗技术，所以对操作人员的素质和技术要求有所提高，同时对计算机控制系统的依赖性也相应增强，而制定国内后装X射线近距离治疗的防护标准和规范可结合我国的国情有效整合相关的技术资源，更好地促进我国后装X射线近距离治疗技术的防护和临床应用。

现行的WS 262-2017《后装γ源近距离治疗质量控制检测规范》和GB 15213-2016《医用电子加速器性能和试验方法》主要适用于γ射线后装治疗及外照射设备，对源活度、源传输到位精度、多源系统重复性等有一定要求，而对后装X射线系统的特性、辐射剂量质控方法、辐射束各向同性、半值层等关键参数缺乏明确规定。目前国内尚未有后装X射线近距离治疗放射质控与防护要求，国外后装X射线近距离治疗也仅有临床应用指南和AAPM、ESTRO的临床使用指导报告等文件。结合我国实际情况与性能检测难易程度，综合选择关键性能指标，如剂量偏差和到位精度等。这些指标的确立将极大的增加后装X射线近距离治疗使用规范，确保患者肿瘤治疗准确实施，提高肿瘤患者的生命质量，也降低了医护人员和患者的总体受照剂量。

7、 重大分歧意见的处理经过和依据

无。
8、 涉及专利的有关说明重大分歧意见的处理经过和依据

无。
9、 实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

结合我国核医学应用与建设的实际情况，保证放射工作人员和公众的放射防护和安全，保障核医疗健康发展。措施建议如下：

1.尚需要对后装X射线近距离治疗进行性能测试试验，参考厂家指标，以获得本标准内要求的设备的判定值或判定区间值。 

2.针对不同类型的后装X射线近距离治疗，参照目前具有的测试模体，研发出适用、方便的国产检测模体。

3.专题研究，参与国内生态环境相应的学术讨论；

4.定期开展技术交流会，同时邀请相关专家进行指导工作。

10、 其他应予说明的事项

无。
PAGE  
1

