附件一：

科技成果评价申请表

项目名称                            
申请单位                            
中华环保联合会

2025年    月    日

	项目名称
	

	申请单位
	

	注册资金
	
	法人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	移动电话
	
	传真
	

	电子信箱
	

	地址（邮编）
	

	技术

原理
	以重力式超滤膜为核心，优化、改进现有净水系统中膜系统运行方式：一是去掉产水泵，依靠重力式超滤膜本身极佳的亲水性，实现产水设计值；二是工艺流程得到大幅简化，实现了混凝后直接膜过滤的超短流程，同时减少了配件配套物品，维护更简便。三是以气洗系统彻底取代水反洗及化学药剂清洗、离线清洗系统，减少了膜系统维护的复杂度，避免了维护过程伴随的二次污染；四是产水方式改进，产水期间不需曝气，降低电耗。

	工艺

流程
	[image: image1.png]IZimER

TR+ B

R s HE
FUKERK kit KRB
1875 2]
EAEER i
=
SRTHES FEE

gitE:

@ FARKEREALE

@ #ED, PESGER
Q IZmiEle, ETRAL, BEEREFNE
@ BOIN. BRI, ROUFEHEBIRE






	主要技术经济指标
	1、技术参数：
（1）过滤孔径：0.06-0.1um；

（2）设计通量：15L/㎡.h；

（3）运行跨膜压力：-0.002~ -0.05Mpa。
2、经济指标：
（1）相较于普通膜深度处理技术，膜过滤工段减少电耗90%，吨水运行成本≤0.01元；

（2）短流程处理工艺，节约占地和投资，总体投资减少25%以上；

（3）产品使用期10年，无需在线离线化学清洗，综合运营成本降低50%以上。

	知识产权情况
	两项核心发明专利，两项核心实用新型专利



	技术应用情况
	案例1：加格达奇自来水厂项目，位于黑龙江省加格达奇市，一期投运时间2015年，运行规模3.5万吨，2019年扩建二期，合计运行总规模5万吨，均采用重力式短流程处理工艺。

案例2：漠河自来水公司项目，位于漠河市，采用重力式短流程处理工艺，于2017年正式投运，运行规模1万吨，产水浊度≤0.2NTU，解决了当地水源低温低浊、高色、砷超标的问题。

案例3：金乡县自来水厂改造项目，2020年投运，运行规模3.5万吨，采用重力式短流程处理工艺，产水浊度≤0.3NTU。

案例4：滨州滨源净水厂新建水厂，2023年投运，运行规模5万吨，采用重力式超短流程处理，产水浊度≤0.3NTU。

	检测或监测情况
	

	鉴定情况
	

	获奖情况
	1、“重力式超滤膜技术“入选《2022一带一路生态环境治理技术及产品推荐目录》

2、公司“免化学清洗型MBR污水处理项目”获评E20环境平台、E20研究院共同推荐案例。

3、“2021年度（十九届）水业细分领域领先企业”称号。

4、“2021（第十三届）上海水业论坛”获评“村镇污水治理优秀案例”

5、“重力式免化学清洗型超滤膜项目”获2020年“创客中国”山东省赛区总决赛企业组第17名

6、技术发明人崔学军获“赢在济宁高层次人才赛创汇”创业企业组二等奖

	申请单位承诺
	我单位自愿申请中华环保联合会开展的科技成果评价，承诺所提供与评价相关的文件均真实、有效，鉴定技术成果知识产权明晰、无纠纷。否则，愿意承担因此所造成的一切后果。
申请单位（公章）：

日期：

	形式审查意见
	日期：


附件二：

科技成果评价材料清单
（一）申请应用技术成果评价提交材料清单
1.研制报告。主要包括技术方案论证、技术特征、总体技术性能指标与国内外同类先进技术的比较、技术成熟程度、应用效果及取得的效益情况，对社会经济发展和生态环境保护领域科技进步的意义、进一步推广应用的条件和前景、存在的问题等内容；
2.测试分析报告及主要实验、测试记录报告；
3.专业检测机构出具的产品检测报告；
4.国内外相关技术发展的背景材料，引用他人成果或者结论的参考文献；
5.国家法律法规要求的行业审批文件；
6.税务证明或推广应用所产生的经济效益或社会效益、环境生态效益证明或环保信用评价报告；
7.主要用户目录及两个以上用户使用意见； 
8.国家、省、自治区、直辖市级和国家主管部门认可的科技信息机构出具的查新结论报告； 
9.联合会认为评价所必需的其他技术资料。
上述资料的纸质版本及电子版本应在正式评价前十五个工作日提供给中华环保联合会。
（二）申请软科学研究成果评价提交材料清单

1.研究报告； 

2.发表的论文或出版的著作； 

3.论文（论著）被收录和被他人论文（论著）正面引用证明； 

4.实际应用或采纳单位出具的证明；

5.国家、省、自治区、直辖市级和国家主管部门认可的科技信息机构出具的查新结论报告；

6.联合会认为评价所必需的其他技术资料。

上述资料的纸质版本及电子版本应在正式评价前十五个工作日提供给中华环保联合会。

